Luft-Verteilung
AusschreibungsText

Designventil für zu- / abluft
Quad
Lüftung mit System.


Designventil QUAD – 125
Zu- oder Abluftelement in Lüftungssystemen, zur Wandmontage
Ausgestattet mit rückseitigem Anschlussstutzen und integrierter, stufenlos einstellbarer Drosselblende zur Volumenstromregulierung. Ausführung aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9010, mit eingeschobenem und auswaschbaren Aluminium-Streckmetallgitter (reduziert die Verschmutzung des Leitungssystems).
Die Designblende ist auf der Befestigungsplatte mit zwei Magneten fixiert und kann daher stufenlos leichte Unebenheiten zur Wand hin ausgleichen. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten:
· Anschlussdurchmesser: Ø 125 mm

· Abmessungen (Designblende): B x H x T: 182 x 182 x 10 mm
· Material: Stahlblech verzinkt
· Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9010
Fabrikat:
PICHLER

Type:

10QUAD125
Lo: ………………..

So: ………………..

ST
EP: ……………….. ………...............
Änderungen vorbehalten.
06.12.2012
Seite 1 von 1

