Lüftungsventil STQA – 100/125

Zuluftelement in Lüftungssystemen, zur Aufputzmontage

Zuluftventil. Aufputzinstallation an Wänden. Ausführung aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9010. Die Luftmengeneinstellung erfolgt durch entfernen oder ergänzen der

mitgelieferter transparenter Klebefolie. Nutzbar für alle Innenräume.

Lüftungsventil STQA 100

Technische Daten:

- Anschlussdurchmesser: Ø 98 mm

- Abmessungen: B x H = 218 x 156 mm

- Material: Stahlblech verzinkt

- Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9010

- Gewicht: 0,66 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10STQA100

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Lüftungsventil STQA 125

Technische Daten:

- Anschlussdurchmesser: Ø 123 mm

- Abmessungen: B x H = 218 x 156 mm

- Material: Stahlblech verzinkt

- Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9010

- Gewicht: 0,66 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10STQA125

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............