Trafo mit PTC Schutz für Schaltschrankeinbau

Für den Schaltschrankeinbau, Hutschienenmontage

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 V AC +/- 10% 50Hz

- Ausgangsspannung: 24 V AC

- Ausgangsnennstrom: 0,83A

- Technologie: Linear

- Gewicht: 0,38 kg

- Nominale Leistung:	20VA

- EMV-Norm: EN55022/B

- Abmessungen: L x B x H = 52,5 x 93 x 68,5 mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		07TBD2

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............