Kulissenschalldämpfer SD10

Gehäuse aus verz. Stahlblech, beidseitig mit Luftkanalprofil lt. ÖNORM H 6015, Teil 2, in Niederdruckausführung bis 630 Pa, Dichtheitsklasse A, Kulissenrahmen aus verzinktem Stahlblech, Absorbtionsmaterial feuchtigkeitsabweisend und abriebgeschützt bis ca. 20 m/s Luftgeschwindigkeit

Technische Daten:

- Luftmenge: m³/h

- Einfügungsdämpfung bei 250Hz: dB

- Druckverlust: Pa

- Breite: mm

- Höhe: mm

- Länge: mm

- Kulissenbreite: 100 mm

- Anzahl der Kulissen: mm

Fabrikat:	PICHLER

Type:		12SD10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............