Luft-Verteilung

AusschreibungsText

DesignSchalldämmventil  
SDV
Lüftung mit System.


Design-Schalldämmventil SDV mit Rohranschluss 100 / 125 mm, für Wandmontage
Designventil für Zuluft, geeignet für Wandmontage. Ausführung aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9003, weitere Farben auf Anfrage. Kulissen mit Oberflache aus Glasseide. Einzigartige akustische Eigenschaften stellen optimale Schallwerte sicher.

Ausführung:

SDV: mit oder ohne ILU-Bundkragen

Design-Schalldämmventil SDV mit Rohranschluss 100 / 125 mm mit ILU Bundkragen
Technische Daten:

· Luftanschluss: Ø 100 / 125 mm (System SAFE)
· Abmessungen: B x H x T = 337 x 175 x 90 mm

· Dämpfung bei 250 Hz: 22 / 20 dB
· Material: Stahlblech verzinkt
· Standardfarbe: RAL 9003 pulverbeschichtet
· Gewicht: rd. 1,2 kg

Fabrikat:
PICHLER

Type:

10SDV10003 / 10SDV12503 
Lo: ………………..

So: ………………..

ST
EP: ……………….. ………...............
Design-Schalldämmventil SDV mit Rohranschluss 125 mm ohne ILU Bundkragen
Technische Daten:

· Luftanschluss: Ø 125 mm (System SAFE)
· Abmessungen: B x H x L = 337 x 175 x 90 mm

· Dämpfung bei 250 Hz: 20 dB
· Material: Stahlblech verzinkt, beklebt mit PE34-SOFT SK (4mm)
· Standardfarbe: RAL 9003 pulverbeschichtet
· Gewicht: rd. 1,1 kg

Fabrikat:
PICHLER

Type:

10SDV125OILU03
Lo: ………………..

So: ………………..

ST
EP: ……………….. ………...............
Änderungen vorbehalten.

Seite 1 von 2

